产品名称、型号、规格填写要求

低压成套设备

| 序号 | 产品名称 | 依据标准 | 型号、规格填写要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压成套设备 | GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备 | 型号： 额定工作电压(Ue)： 额定电流(In)： 额定短时耐受电流(Icw)： 系统形式： 防护等级： |
| 2 | 母线槽 | GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.2 低压成套开关设备和控制设备 第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求 | 型号： 额定工作电压(Ue)： 额定电流(In)： 额定短时耐受电流(Icw)： 系统形式： 防护等级： |
| 3 | 配电板 | GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.3 低压成套开关设备和控制设备 第三部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求 | 型号： 额定工作电压(Ue)： 额定电流(In)： 系统形式： 输出回路数： |
| 4 | 建筑工地用成套设备（ACS） | GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.4 低压成套开关设备和控制设备 第四部分：对建筑工地用成套设备（ACS）的特殊要求 | 型号： 额定工作电压(Ue)： 额定电流(In)： 额定短时耐受电流(Icw) 系统形式： 防护等级： |
| 5 | 动力配电网用电缆分线箱（CDCs） | GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.5 低压成套开关设备和控制设备 第五部分：动力配电网用电缆分线箱（CDCs）的特殊要求 | 型号： 额定工作电压(Ue)： 额定电流(In)： 额定短时耐受电流(Icw) 系统形式： 防护等级： |